## Hárok1
| Solárny ohrev vody - zoznam položiek | [5 empty] | Príloha č. 1
Por. č.: | Názov položky: | Mn/MJ: |  | Cena bez DPH/MJ: | Cena celkom bez DPH: | DPH 20%: | Cena celkom s DPH:
1. | Plochý solárny kolektor, 3m2, (ako Vitosol 300-TM SP3C) | 1 | ks
2. | Plochý solárny kolektor, 1,5m2, (ako Vitosol 300-TM SP3C) | 1 | ks
3. | Prepojovacie potrubie | 1 | ks
4. | Pripojovacia sada | 1 | ks
5. | Upevňovacia sada pre ploché strechy | 1 | sada
6. | Nákrutka so zvieracím krúžkom s odvzdušnením. Priame zoskrutkovanie. pr. 22mm, mosadz | 1 | ks
7. | Pripojovacie vedenie - vlnitá rúra z nehrdz. ocele s UV -odolnou izoláciou a závitové spojky so zviracím krúžkom, pr. pripojenia 22 mm, dl. 1000 mm. | 2 | ks
8. | Solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevnením Viessman - objem 40 litrov, prevádzkový tlak 10 bar | 1 | ks
9. | Solárne ručné plniace čeerpadlo | 1 | ks
10. | Teplonosné médium, hotová zmes do -28°C, 25 litrov | 2 | ks
11. | Solárne prívodné a vratné potrubie (DN16): 2 nerezové vlnovce s tepelnou izoláciou dl. 15m, kábel pre solárny snímač, 4 nákrutky so zberným krúžkom - 22 mm, | 1 | ks
12. | Stojatý zásobníkový ohrievač vody s dvoma vykurovacími špirálami, pre teploty pitnej vody do 95°C, objem 500 litrov, s predmentoavným Solar-Divicon (ako VIESSMANN Vitocell 100-B typ CVBA) | 1 | ks
13. | Termostatický zmiešavací automat pre zapojenie do zásobníkových ohrievačov vody bez cirkilácie, rozsah nastavenia 35 až 60°C, závitová prípojka s plochým tes. G1 | 1 | ks
14. | Snímač teploty zásobníka (NTC) s 3,7m dlhým prípojným vedením a systémovou zástrčkou. | 1 | ks
15. | Montáž zariadenia, uvedenie do právadzky a zaučenie obsluhy | 1 | ks
16. | PD skutočného vyhotvenia | 2 | ks
SPOLU: